DMS-H200 Duvar Tipi Döner Kollu Sepetli Monitör Sehpası Şartnamesi

- Sehpa parçaları alüminyum malzemeden üretilmiş olup

- Eloksal kaplamadır.

- Monitör duvar rayı üzerinde, aşağı/yukarı hareket ettirilebilir.

- Ayarlanan konumda sabitlenme özelliğine sahiptir.

- Monitör taşıyıcı döner kol alüminyum enjeksiyon pres
yöntemiyle üretilmiştir.

- Monitör kendi ekseni etrafında 360 derece döndürülebilir.

- Monitör öne-arkaya beşik hareketine sahiptir.

- Monitör taşıma kolu kendi ekseninde 90 derece dönebilir

- Monitör, monitör sehpasından kolay sökülüp takılabilir.

- Monitör sehpası 30 kg taşıma kapasitesine sahiptir.

- Duvar bağlantı rayında en az 6 adet montaj için vida yuvası
bulunmaktadır.

- Duvar rayında montaj için gerekli olan tüm cıvata ve vidalar
görüntü kirliliği oluşturmamak amacıyla gizlenmiştir.

- Duvar bağlantı rayında, monitör taşıyıcı konsolun düşmesini
önleyen durdurucu (stopper) civataları bulunmaktadır.

- Sepet ebatları 320 x 195 x 125 mm ölçülerindedir.

- Sepet PE (Polietilen) kaplamadır.

- Taşıma kapasitesini gösteren mukavemet analiz raporları
bulunmaktadır.