DMS 100 Duvar Tipi Monitör Sehpası Teknik Şartnamesi

- Sehpa parçaları alüminyum malzemeden üretilmiş ve eloksal kaplamalı olmalıdır.

- Monitör, duvar rayı üzerinde, aşağı-yukarı hareket ettirilebilir ve istenilen konumda sabitlenme özelliğine sahip olmalıdır.

- Monitör, kendi ekseni etrafında 360 derece döndürülebilir ve öne- arkaya beşik hareketi yapabilir özellikte olmalıdır.

- Monitör, monitör sehpasından kolay sökülüp takılabilir özellikte olmalıdır.

- Monitör sehpası 30 kg taşıma kapasitesine sahip olmalıdır.

- Duvar rayında civata görüntü kirliliğini önleyen ve hijyenik ortamın korunmasını sağlayan plastik kapaklara sahip olmalıdır.

- Duvar bağlantı rayında, monitör taşıyıcı konsolun düşmesini önleyen durdurucu (stopper) civataları bulunuyor olmalıdır.

- Ürünün tamamı demonte edilebilir özellikte olmalıdır.

- Ergonomik tasarıma sahip olmalıdır.

- Monitör sehpası, dikey yoğun bakım ünitelerine/ pendantlarına takılabilir özellikte olmalıdır.

- Taşıma kapasitesini gösteren yapısal analiz raporları mevcut olmalıdır.

- Kurulum kılavuzu mevcut olmalıdır.