Raf Tipi Monitor Standı Teknik Şartnamesi

- Ürün her türlü ameliyathane ve yoğun bakım pendant raflarına montaj yapılabilir özellikte olmalıdır.

- Monitör, kendi ekseni etrafında sağa ve sola 90° dönebilir ve ileri-geri beşik hareketi yapabilir özellikte olmalıdır.

- Monitör, monitör sehpasından kolay sökülüp takılabilir özellikte olmalıdır.

- Sepet ebatları 320 x 195 x 125 mm ölçülerinde olmalıdır.

- Sepet PE (Polietilen) kaplamalı olmalıdır.

- Sepet rafta bulunan raylara takılabilir özellikte olmalıdır.

- Ürünün tamamı demonte edilebilir olmalıdır.

- Ergonomik tasarıma sahip olmalıdır.