SMS 30Y Beş Ayaklı Mobil Monitör Standı

- Sehpa gövdesi alüminyum boru profil olup ekstrüzyon yöntemiyle üretilmiştir ve eloksal kaplamalı olmalıdır.

- Taşıyıcı 5 ayaklı olup, alüminyum döküm malzemeden üretilmiştir ve elektrostatik toz boyalı olmalıdır.

- Monitör, kendi ekseni etrafında 360 derece döndürülebilir ve öne- arkaya beşik hareketi yapabiliyor olmalıdır.

- Monitör, monitör sehpasından kolay sökülüp takılabilir özellikte olmalıdır.

- Yüksekliği ayarlanabilen plastik malzemeden üretilmiş yatay taşıma kolu mevcut olmalıdır.

- Tel sepet polietilen (PE) kaplamalı olmalıdır.

- Sepet ölçüleri: 320 x 195 x 125 mm olmalıdır.

- Taşıma kapasitesi yüksek ve dayanıklı  plastik tekerleklere sahip olmalıdır.

- Plastik tekerlekler değiştirilebilir olmalıdır.

- Plastik tekerleklerden ikisi frenli ve kilitlenebilir özellikte olmalıdır.

- 45 kg taşıma kapasitesine sahip olmalıdır.

- Monitör standı tamamen demonte edilebilir olmalıdır.

- Ergonomik tasarıma sahip olmalıdır.

- Kurulum kılavuzu mevcut olmalıdır.